## ID-PS-10 Informe de Inspección
|  | INFORME DE INSPECCIÓN | [6 empty] | Código: ID-PS-10
Versión: 5
Fecha: 2023-09-14
DATOS DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN |  |  |  | DATOS DEL CLIENTE |  |  |  | INFORME
NOMBRE OI: FARES INSPECTION AGENCY |  |  |  | CLIENTE: |  |  |  | NÚMERO DE INFORME: |  | ####
NIT: | 900504645-9 |  |  | NIT:
DIRECCIÓN: | CARRERA 19 # 5A - 19 |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |  | Tipo de Inspección: |  | Inspección
CIUDAD: | BOGOTÁ DC |  |  | CIUDAD: |  |  |  | Número formato:
TELÉFONO: | (601)9387019/3014710771 |  |  | TELÉFONO: |  |  |  | Fecha de Inspección:
CORREO: | ADMIN@FARESBCS.COM |  |  | PERSONA DE CONTACTO: |  |  |  | Fecha de Expedición:
INFORMACIÓN DEL ÍTEM INSPECCIONADO |  |  |  | ÍTEMS A EVALUAR |  |  |  | EQUIPOS UTILIZADOS
NÚMERO DE SERIE / PLACA: |  |  |  | ÍTEM | C | NC | NA | Dtector de Fugas:
CAPACIDAD: |  |  |  | Hermeticidad: |  |  |  | Explosímetro:
FABRICANTE: |  |  |  | Estado de Soldaduras: |  |  |  | Medidor de Profundidad:
AÑO DE FABRICACIÓN: |  |  |  | Abolladuras: |  |  |  | Medidor de Altura:
CÓDIGO DE FABRICACIÓN: |  |  |  | Abombamiento: |  |  |  | Pie de Rey:
TIPO DE INSTALACIÓN: | INST. |  |  | Áreas de Corrosión Aislada: |  |  |  | Cinta Métrica:
CLASIFICACIÓN: | CLAS. |  |  | Áreas de Corrosión en Línea: |  |  |  | Multímetro:
ESPESOR DE CUERPO: |  |  |  | Áreas de Corrosión General: |  |  |  | Celda de Referencia:
ESPESOR DE CABEZA: |  |  |  | Daños por Acción de Fuego: |  |  |  | Registrador:
PRESIÓN DE OPERACIÓN: |  |  |  | Sobresanos y Soportes: |  |  |  | Termocupla:
PRESIÓN DE DISEÑO: |  |  |  | Roscas, conexiones y accesorios: |  |  |  | Transductor de Presión:
CLASE DE USO: | USO |  |  | Estado de las tuberías: |  |  |  | Manómetro:
UBICACIÓN: | UBICACIÓN |  |  | Protección Catódica: |  |  |  | Luxómetro:
DIRECCIÓN |  |  |  | Prueba Hidrostática: |  |  |  | Medidor de Espesores:
DIAGRAMA DEL ÍTEM |  |  |  | Revisión Interna: |  |  |  | Bloque Escalonado:
|  |  |  | Medición de Espesores: |  |  |  | Videoscopio:
|  |  |  | OBSERVACIONES |  |  |  | Otro:
INSPECCIÓN REALIZADA POR:
INSPECTOR
-
INFORME EMITIDO POR:
DIRECTOR TÉCNICO
El ítem fue evaluado conforme a la resolución: |  |  | Resolución 40490 del 18 de Noviembre de 2022 |  | expedido por el Ministerio de Minas y Energía, artículos: | [5 empty] | Artículo
RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: |  |  | RES. |  | En caso que el ítem inspeccionado cumpla con los criterios establecidos se emitirá un CERTIFICADO DE INSPECCIÓN, el cual será cargado a la plataforma SICERCO en un plazo no mayor a 15 días calendario de la fecha de emisión de este informe.
Cualquier cliente que presente algún recurso, puede comunicarlo mediante los siguientes medios: • Línea telefónica: 9387019 – 3014710771 • Email admin@faresbcs.com • Comunicación escrita por medio de carta física. • Descargando el formato ID-QA-01 Quejas y apelaciones de nuestra página en internet.
POLÍTICAS DE TIEMPO El plazo máximo para dar respuesta a un recurso presentado ante la entidad es de 5 días hábiles.
ANÁLISIS Y ACCIÓNES FRENTE AL RECURSO Al ser recibido el recurso, será dirigido al líder a cargo del proceso correspondiente. Siendo este el responsable del análisis, evaluación y posterior desarrollo de las acciones. correctivas frente al reclamo.
NOTA: El presente resultado se refiere al momento y condiciones en que se realizó la inspección en el sitioy día señalado en este informe. | [8 empty] | CUMPLE |  | C
[9 empty] | NO CUMPLE |  | NC
[9 empty] | NO APLICA |  | NA
[9 empty] | NO ESPECIFICA |  | NE
ISO/IEC 17020:2012
20-OIN-064

## Reporte de Evaluación
| INFORME DE INSPECCIÓN | Código: ID-PS-10
Versión: 5
Fecha: 2023-09-14
REPORTE DE EVALUACIÓN
ÍTEM | EVALUACIÓN | REGISTRO FOTOGRÁFICO
INSPECCIÓN VISUAL (superficie):
INSPECCIÓN VISUAL (soldaduras):
INSPECCIÓN VISUAL (accesorios):
HERMETICIDAD:
TUBERÍAS Y CONEXIONES:
MEDICIÓN DE ESPESORES:
PRUEBA HIDROSTÁTICA:
REVISIÓN INTERNA:
PROTECCIÓN CATÓDICA:
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:
• La revisión parcial se realiza antes de cada llenado y como mínimo 1 vez al año, quien suministre el Gas Licuado de Petróleo debe someter los tanques estacionarios a revisión parcial para determinar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidas en el reglamento técnico vigente (Res. 40490 del 2022 / Res. 40245 del 2016). • La revisión total debe efectuarse por lo menos una (1) vez cada diez (10) años o cada vez que se someta a mantenimiento.
ISO/IEC 17020:2012
20-OIN-064

## Roscas, Conexiones y Accesorios
|  | INFORME DE INSPECCIÓN | [6 empty] | Código: ID-PS-10
Versión: 5
Fecha: 2023-09-14
CONEXIONES Y ACCESORIOS
ÍTEM | SERIE/MOD |  | AÑO | FABRICANTE | ESTADO |  |  | CRITERIO | EQUIPO / HERRAMIENTA UTILIZADA
[5 empty] | DESCRIPCIÓN | C | NC
VERIFICACIÓN DE CONEXIONES ROSCADAS
ÍTEM |  |  |  | REGISTRO FOTOGRÁFICO | [5 empty] | CUMPLE
[10 empty] | SI | NO
La rosca de la brida debe examinarse cada vez que se retira la válvula del recipiente, con el fin de verificar su conicidad y número de hilos. El ítem debe ser rechazado cuando no se pueda lograr una hermeticidad total al instalar la válvula, las crestas de los hilos estén desgastadas o corroídas y/o se observen hilos partidos, planos o cortados. | [6 empty] | CUMPLE |  |  | C
[7 empty] | NO CUMPLE |  |  | NC
[7 empty] | NO ESPECIFICA |  |  | NE
[7 empty] | NO VISIBLE |  |  | NV
ISO/IEC 17020:2012
20-OIN-064

## Medición de Espesores
MEDICIÓN DE ESPESORES
PROCEDIMIENTO: Según las Resoluciones 40245:2016 / 40304:2018 del Ministerio de Minas y Energía, se deberá efectuar un examen de espesores tomando lecturas de los vértices de una retícula de 200 mm x 200 mm extendida sobre la superficie del tanque, con el propósito de verificar que las paredes no hayan sufrido reducciones superiores a mil quinientas ochenta y ocho milésimas de milímetro (1588/1000 mm) o un dieciseisavo de pulgada (1/16”), por debajo del mínimo espesor permitido en el diseño.
ESPESORES CABEZA 1 |  |  |  | ESPESORES CABEZA 2
ESPESORES CUERPO
PARÁMETROS DE REFERENCIA
Origen del espesor de referencia | Placa de identificación | Espesor de referencia | Cuerpo | Límite inferior aceptable | Cuerpo | Mayor espesor encontrado | Cuerpo
Cabeza
| Memorias de cálculo de diseño |  | Cabeza |  | Cabeza | Menor espesor encontrado | Cuerpo
Cabeza
Se tiene que: No se encuentran discontinuidades o indicaciones relevantes.

## Prueba Hidrostática
PRUEBA HIDROSTÁTICA
Según la Resolución 40304:2018, las cisternas deberán ser sometidas a prueba hidrostática para la detección de fugas, conforme a lo establecido en el Código para Calderas y Recipientes a Presión de ASME. Sección VIII. División 1 (Diseño, construcción e inspección de tanques y recipientes de presión) o de acuerdo con las especificaciones técnicas bajo las cuales fueron fabricadas.
GRÁFICO: PRESIÓN Y TEMPERATURA |  |  | PRESIÓN | INTERVALO |  | OBSERVACIONES
Se tiene que:
Información del ítem |  |  | Elementos y equipos utilizados
NÚMERO DE SERIE / PLACA: |  |  | Registrador Digital |  | RD01
CAPACIDAD: |  |  | Transductor de Presión |  | TP01
FABRICANTE: |  |  | Termocupla |  | TC01
AÑO DE FABRICACIÓN: |  |  | Manómetro: |  | -
CÓDIGO DE FABRICACIÓN: |  |  | Fluido utilizado: |  | Agua
PRESIÓN DE OPERACIÓN:
PRESIÓN DE DISEÑO:
Duración de la prueba: | [5 empty] | XX:XX horas
PROCEDIMIENTO REALIZADO
Se realiza la conexión de la cabeza de prueba al ítem, acoplados a esta se encuentran el Transductor de Presión TP01 y Termocupla TC01, estando a su vez conectados al registrador digital RD01, que genera el registro gráfico de la presión y temperatura en el desarrollo de la prueba, tras la conexión se inicia la presurización del ítem hasta llegar a la presión de prueba señalada en la placa de fabricación / 1,5 veces la presión de operación (para tanques construidos antes del 2000) / 1,3 veces la presión de operación (para tanques construidos después del 2000); en tres intervalos de un tercio de la misma, manteniendo esta presión por un lapso de no menos de 5 minutos, continuando con la siguiente fracción hasta llegar a la presión de prueba señalada. Tras alcanzar esta presión de prueba, se debe, en un plazo no menor a 30 minutos, realizar la revisión de accesorios, conexiones, tuberias y demás elementos conectados al ítem en busca de fugas, y revisar que no se presenten pérdidas de presión o caídas en este tiempo.
REVISIÓN DE HERMETICIDAD
Accesorios | Presenta fugas |  | REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FUGAS (Si aplica)
| SI | NO
OBSERVACIONES:

## Registros Fotográficos
ANEXO
REGISTROS FOTOGRÁFICOS
PLACA DE IDENTIFICACIÓN / CÉDULA | ÁREA DE INSPECCIÓN
SUPERFICIE DEL ÍTEM
SOLDADURAS
ROSCAS, CONEXIONES Y ACCESORIOS
HERMETICIDAD
SOPORTES Y SOBRESANOS
REVISIÓN INTERNA
PRUEBA HIDROSTÁTICA | MEDICIÓN DE ESPESORES
PROTECCIÓN CATÓDICA

## SOPORTE
Columna1 | Columna1 | Columna1 | Columna1 | Columna1 | Columna1 | Columna1 | Columna1 | Columna1 | Columna1 | Columna1 | Columna1
RES. | - | DIRECTOR TÉCNICO | Resolución | Inspección | Artículo | INST. | CLAS. | USO | UBICACIÓN | RES. | Info.
Resolución 40245:2016 | INSPECTOR | AXEL PARADA - DIRECTOR TÉCNICO | Resolución 40245 del 7 de Marzo de 2016 | PARCIAL | 10.1 y 10.3 | ESTACIONARIO | TIPO 1 | RESIDENCIAL | RURAL | CUMPLE | • La revisión parcial se realiza antes de cada llenado y como mínimo 1 vez al año, quien suministre el Gas Licuado de Petróleo debe someter los tanques estacionarios a revisión parcial para determinar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidas en el reglamento técnico vigente (Res. 40490 del 2022 / Res. 40245 del 2016). • La revisión total debe efectuarse por lo menos una (1) vez cada diez (10) años o cada vez que se someta a mantenimiento.
Resolución 40304:2020 | AXEL PARADA - INSPECTOR | JUAN PABLO SOTO - DIRECTOR TÉCNICO | Resolución 40304 del 2 de Abril de 2018 | TOTAL | 10.1, 10.2 y 10.3 | CISTERNA | TIPO 1 - ENTERRADO | INDUSTRIAL | URBANO | NO CUMPLE | • La revisión parcial de cisternas debe efectuarse por lo menos una (1) vez al año para determinar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad exigidas en el reglamento técnico vigente (Res. 40304 del 2018). • La revisión total en cisternas debe efectuarse por lo menos una (1) vez cada cinco (5) años, antes de instalarlo por primera vez o cada vez que haya sido objeto de reparaciones.
| JUAN P. SOTO - INSPECTOR |  | Resolución 40490 del 18 de Noviembre de 2022 |  | 3.1 |  | TIPO 2 | COMERCIAL |  | SIN CONCEPTO
| YULIÁN JAVIER LÓPEZ BERMÚDEZ - INSPECTOR |  |  |  | 3.1 y 3.2 |  | INTEGRADA
| SERGIO ANTONIO CUBILLOS GALVIS - INSPECTOR | [5 empty] | ARTICULADA